| RELATÓRIO DE HIDROCARBONETOS FRACIONADOS DE PETRÓLEO |  |  | Projeto AS: 09321RJ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: HIDROPLAN HIDROGEOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA |  |  |  |
| Endereço: AVENIDA SAO CAMILO, 476 - GRANJA VIANA |  |  |  |
| Cidade: COTIA | UF: SP | CEP: 06709-150 |  |
| Código do projeto do cliente: TESE CELSO K |  |  |  |

| DATAS E INFORMAÇÔES GERAIS |  |
| --- | --- |
| Responsável pela coleta: CELSO KOLESNIKOVAS | Data de Extração: 24/04/2006 |
| Data de recebimento da amostra: 18/04/2006 | Data de Injeção: 03 – 05/05/2006 |
| Temperatura de Recebimento ºC (Faixa): 4,3 | Data de Quantificação: 09/05/2006 |
| Data de amostragem (quarteamento): -- | Data de Emissão do Relatório: 09/05/2006 |
| Data da coleta da amostra: 07/04/2006 | Data de Reemissão do Relatório: -- |

MÉTODOS UTILIZADOS

Método(s) Interno(s)*: P.E. 4.9 - 156

Método(s) Externos(s)**: Atlantic RBCA; Guidelines for Laboratories; Tier 1 and Tier 2 Petroleum Hydrocarbon Methods; DRAFT Version 1.0, December 1999.

- * Método utilizado como referência direta nos ensaios.

- ** Método normalizado, adaptado e validado.

| RESPONSÁVEIS |  |
| --- | --- |
| Relatório emitido por Renata de Andrade Porto CRQ 3a Região 03112102 |  |
| Relatório revisado por Maristela de C. Rezende CRQ 3a Região 03212415 |  |
| Responsável Técnico – Gabriela Kernick Carvalhaes, Ph.D. CRQ 3a Região 03212398 |  |

# OBSERVAÇÔES

- Os resultados obtidos têm seu valor restrito as amostras analisadas. - As amostras foram analisadas como recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade referente aos procedimentos e dados de coleta. - A reprodução deste relatório só pode ser total e depende da aprovação formal deste laboratório. - Os métodos utilizados neste(s) ensaio(s) apresentam-se conformes em relação ao método referenciado. Caso o ensaio tenha apresentado desvios, adições ou exclusões. Estes estarão listados no item informações adicionais do relatório. - Os valores para amostras sólidas reportados são relativos à massa seca - N.A. – Não Aplicável - Em caso de reemissão do relatório esta versão substitui as versões anteriores

| RELATÓRIO DE HIDROCARBONETOS FRACIONADOS DE PETRÓLEO |  |  | Projeto AS: |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente: HIDROPLAN HIDROGEOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA |  |  |  |
| Endereço: AVENIDA SAO CAMILO, 476 - GRANJA VIANA |  |  |  |
| Cidade: COTIA | UF: SP | CEP: 06709-150 |  |
| Código do projeto do cliente: TESE CELSO K |  |  |  |

| IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |  |
| --- | --- |
| Referência AS | Referência do Projeto |
| 09321RJ001 | ID AMOSTRA CLIENTE: P - PTX - 067 |
| 09321RJ002 | ID AMOSTRA CLIENTE: P - PTX - 068 |
| 09321RJ003 | ID AMOSTRA CLIENTE: P - PTX - 069 |
| 09321RJ004 | ID AMOSTRA CLIENTE: P - PTX - 070A |

Opiniões, Interpretações e Informações Adicionais.

Não se aplica

Obs.: As opiniões interpretações e informações adicionais não fazem parte do escopo do credenciamento do laboratório listado no quadro de credenciamento

# CREDENCIAMENTOS - Analytical Solutions Rio de Janeiro

NBR ISO/IEC 17025: 2001 pelo CGCRE/INMETRO – CRL 0178.

NBR ISO 9001: 2000 pela DNV/INMETRO – 379/2001.

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Dioxinas, furanos e metabólitos de nitrofuranos.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Dioxinas e furanos em grãos, metabólitos de nitrofuranos em carne de frango, PAH e TPH em água ambiental e efluente.